| Επιχείρηση….. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Εβδομαδιαίο έντυπο παρακολούθησης δικτύου πόσιμου νερού |  |  |  |  |  |  |  |
| Ημερ/νία | Θέση/ δωμάτιο | Περιγραφή εκροής | Θερμοκρασία οC |  | F.CL Mg/L | PH | Παρατηρήσεις/ Διορθωτικές ενέργειες |
|  |  |  | κρύο | ζεστό |  |  |  |

Συμπεριλαμβάνουμε πάντα το πιο απομακρυσμένο σημείο του δικτύου στην παρακολούθηση καθώς και άλλα ευαίσθητα σημεία σύμφωνα με την εκτίμηση κινδύνου.

Θερμομετρούμε το κρύο νερό μετά από 2 λεπτά ροής (ιδανικά<20 οC)

Θερμομετρούμε το ζεστό νερό μετά από 1 λεπτό ροής (ιδανικά>50 οC)